様式第１号（第４条関係）

（表）

自　主　防　火　管　理　報　告　書

年　　月　　日

消防署長　様

防火対象物

所在地

名　　　称

管理権原者　職

氏名

年　　月　　日に点検した内容について、下記のとおり報告します。

記

| 点検責任者 |  |  | 電話番号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 内 容 |  |  |  | 結 果 |
| ①建築構造等 | ・建物の増改築がないこと ・建物の間仕切りに変更がないこと ・建物の使用用途に変更がないこと ※建築確認申請又は消防と事前調整済みのものを除く |  |  |  | □適・□否 □適・□否 □適・□否 |
| ②防火管理体制 | ・選任している防火管理者に変更がないこと。（変更がある場合は届出をしていること。） ・消防計画の内容（自衛消防の組織の氏名、人員等）に変更がないこと。（変更がある場合は届出をしていること。） ・消防計画の内容について、従業員や工事関係者等に周知している。 |  |  |  | □適・□否 □適・□否 □適・□否 |
| ③教育訓練 | ・消防計画に基づき消火及び避難訓練を実施している。 ・従業員に対し消防用設備等の設置場所や操作要領のほか、火災の際の自分の役割について、教育している。 |  |  |  | □適・□否 □適・□否 |
| ④自主検査状況 | ・消防計画に基づき自主検査を定期的に実施している。 ・自主検査の結果、不良が認められた箇所について、管理権原者に報告している。 ・自主検査の結果、不良が認められた箇所について、改修の計画を立てている。 |  |  |  | □適・□否 □適・□否 □適・□否 |
| ⑤放火 防止 | ・放火防止のため定期的に巡回、監視を行っている。 ・物置、空室、物品庫等の施錠管理を行っている。 |  |  |  | □適・□否 □適・□否 |
| （裏） |  |  |  |  |  |
| ⑥火災予防管理 | ・じゅうたんやカーテン等は、防炎性能を有するものを使用している。 ・じゅうたんやカーテン等に、防炎の表示がされている。 ・廊下、階段や避難経路となるベランダ・バルコニー等に、避難の障害となる物品などを置いていない。 ・防火戸、防火シャッターの周辺に閉鎖の障害となる物品などが置かれていない。 ・防火戸、防火シャッターに変形又は自動閉鎖装置の機能不良による閉鎖不良がない。 |  |  |  | □適・□否 □適・□否 □適・□否 □適・□否 □適・□否 |
| ⑦火気使用設備・機器の管理 | ・火気設備・器具は、取扱説明書等に従い、正しい使用をしている。 ・火気の使用後は、燃料の供給停止（ガスの元栓閉鎖など）を行っている。 ・業務終了後、火気の始末、煙草の吸殻処理の確認を行っている。 ・厨房、調理用機器は、その周囲に油・すすの付着がないよう、定期的に清掃を行っている。 ・機器の破損や燃料配管の亀裂がない。 ・火気設備（ボイラー等）や電気設備（発電、変電設備等）の増設や取替え等の変更がない。 ・火気使用機器の周囲に過熱や炭化しているところがない。 ・機器や安全装置の作動不良がない。 |  |  |  | □適・□否 □適・□否 □適・□否 □適・□否 □適・□否 □適・□否 □適・□否 □適・□否 |
| ⑧点検報告 | ・消防用設備等の法定点検は定期的に実施し、報告している。 ・点検の結果、不良が認められた箇所について、管理権原者に報告している。 ・点検の結果、不良が認められた箇所について、改修が完了している又は改修の計画を立てている。 |  |  |  | □適・□否 □適・□否 □適・□否 |
| 危 険 物 等 の 確 認 |  |  |  |  |  |
| ⑨貯蔵・取扱 | ・指定数量未満の危険物（灯油ホームタンク等）の新設・増設等がない。 ・指定可燃物（大量のタイヤ、木材など）の新たな貯蔵や数量の増加がない。 ・指定数量以上の危険物（例：ガソリン200L、灯油1000L、重油2000L）の貯蔵・取扱がない。 ※申請又は届出済みのものを除く。 |  |  |  | □適・□否 □適・□否 □適・□否 |
| 備考欄 |  |  |  |  |  |