宅地造成工事申請添付図書一覧

| 添付 順序 | 図書の名称 | 法 令 | 様 式 | 明 示 す べ き 事 項 | 注 意 事 項 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宅地造成に関する工事の許可申請書 | 法-8 規制-4 | 省 令 別 記 様式第2 | ○ 申請年月日 ○ 手数料 ○ 造成主住所、氏名 ○ 設計者住所、氏名 ○ 工事施行者住所、氏名 ○ 宅地の所在及び地番 ○ 工事の概要 ・切土又は盛土する土地の面積 ・切土又は盛土の土量 ・擁壁の構造、高さ、延長 ・排水施設の種類、内のり寸法、延長 ・がけ面の保護の方法 ・工事中の危険防止のための措置 ・その他の措置 ・工事着手予定年月日 ・工事完了予定年月日 ・工程の概要 ○ その他必要な事項 | ○ 開発行為等申請手数料一覧参照 ○ 農地法、森林法など、他の法令に基づく許認可等を要する場合は、その手続き状況を記載すること。 |  |
| 2 | 法人の登記簿謄本、定款及び印鑑証明等 |  |  |  | ○ 申請者が法人の場合は添付すること。 |  |
| 3 | 設計者の資格に関する申告書 | 令-17 |  | ○ 設計者の資格に関する申告書 ○ 経歴書 | ○ 工事の内容が以下の場合に提出 ①高さが５ｍをこえる擁壁の設置 ②切土又は盛土する土地の面積が 1,500㎡をこえる土地における排水施設の設置 | 政令１７条の規定に該当することを証明する資料を添付すること。 |
| 4 | 登記簿謄本 |  |  |  | ○ 宅地造成工事区域の土地及び工作物、並びに開発行為に関する工事の区域に係る土地及び工作物の登記簿謄本を添付すること。 ○ 登記簿謄本は、極力申請時の３箇月前以内に発行されたものであること。 ○ 権利者毎の一覧表を添付すること（地番、所有者名、地目、地籍、権利関係、同意状況等）。 |  |
| 5 | 宅地造成工に関する同意書 |  |  |  | ○ 工事用地が自己所有地以外の場合に提出。同意者の印鑑証明書は極力３箇月以内に発行されたものであること。 |  |
| 6 | 公共施設管理者等の同意書及び協議の経過書 |  |  |  | ○ 必要に応じて提出 開発行為許可申請書に準ずる。 |  |
| 7 | 現地写真 |  |  | ○ 撮影方向を明記した現況平面図 | 開発行為許可申請書に準ずる。 |  |
| 8 | 許可権者が必要と認め指定する図書 |  |  | ○ 設計説明書 ○ 資金計画書 ○ 申請者の資力・信用に関する書類等 | 開発行為許可申請書に準ずる。 |  |

《 書 面 》

| 添付 順序 | 図書の名称 | 法 令 | 縮 尺 | 明 示 す べ き 事 項 | 注 意 事 項 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位置図 | 法-8 規則-4 | 1/10,000 以上 | ○ 方位、道路及び目標となる地物 |  |  |
| 2 | 地形図 | 法-8 規則-4 | 1/2,500 以上 | ○ 方位及び宅地の境界線 |  | 等高線は、２ｍの標高差を示すものとすること。 |
| 3 | 宅地の平面図 | 法-8 規則-4 | 1/2,500 以上 | ○ 方位及び宅地の境界線 ○ 切土又は盛土をする土地の部分 ○ がけ ○ 擁壁 ○ 排水施設 ○ 地滑り抑制ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の位置 | ○ 切土又は盛土をする土地の部分に生ずるものに限る。 ○ 切土又は盛土をする土地の部分に生ずる崖に設置するものに限る。 ○ 切土又は盛土をする土地の部分に設置するものに限る。 ○ 切土又は盛土をする土地の部分に設置するものに限る。 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
| 4 | 宅地の断面図 | 法-8 規則-4 | 1/2,500 以上 | ○ 切土又は盛土をする前後の地盤面 |  | 断面図を作成した箇所に断面図と照合できるように記号を付すること。 |
| 5 | 排水施設の平面図 | 法-8 規則-4 | 1/500 以上 | ○ 排水施設の位置、種類、材料、形状、内法寸法、勾配及び水の流れの方向 ○ 吐口の位置及び放流先の名称 |  |  |
| 6 | 崖の断面図 | 法-8 規則-4 | 1/50 以上 | ○ 崖の高さ、勾配及び土質 ○ 切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法 | ○ 土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ。 | 擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
| 7 | 擁壁の断面図 | 法-8 規則-4 | 1/50 以上 | ○ 擁壁の寸法及び勾配 ○ 擁壁の材料の種類及び寸法 ○ 裏込コンクリートの寸法 ○ 透水層の位置及び寸法 ○ 擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 |  |  |
| 8 | 擁壁の背面図 | 法-8 規則-4 | 1/50 以上 | ○ 擁壁の高さ ○ 水抜き穴の位置、材料及び内径並びに透水層の位置及び寸法 |  |  |
| 9 | 構造計算書 | 法-8 規則-4 |  |  | ○ 鉄筋コンクリート擁壁、無筋コンクリート擁壁その他構造物を設置するときに作成すること。 ○ 国土交通省等の図面を使用したときはその写しを提出すること。 ○ 沈下、地耐力等についても作成すること。 |  |
| 10 | 安定計算書 |  |  |  | ○ 擁壁で保護しないがけ、軟弱地盤、谷埋め型大規模盛土造成地（注１）、腹付け型大規模盛土造成地（注２）等について作成すること。 |  |
| 11 | 水利計算書 |  |  |  | ○ 雨水排水施設、防災施設等について作成すること。 |  |
| 12 | 工程表 |  |  |  | 開発行為許可申請書に準ずる。 |  |
| 13 | 許可権者が必要と認め指定する図面 |  |  | ○土地利用計画図等 | 開発行為許可申請書に準ずる。 |  |

《 図 面 》

（注１）谷埋め型大規模盛土造成地：盛土をする土地の面積が３,０００㎡以上であり、かつ、盛土をすることにより、当該盛土をする土地の地下水位が盛土をする前の

地盤面の高さを超え、盛土の内部に侵入することが想定されるもの。

（注２）腹付け型大規模盛土造成地：盛土をする前の地盤面が水平面に対し２０度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが５ｍ以上となるもの。