様式第９号の３

発電設備概要表

発電設備概要表

| ※項目中□欄は、該当するものをﾚ印又は■でアンダーライン部分には該当する内容を記入すること。 設備種別 |  | □低圧発電 □高圧発電 |
| --- | --- | --- |
| 工事種別 |  | □新設 □増設 □移設 □取替え □改造 □その他 |
| 設置場所 |  | □ 階 □屋上 □屋外 |
| 電 圧 |  | □１０５V □２１０V □４１５V □６，６００V □その他（ ）Ｖ |
| 非常電源 |  | □消防用設備の非常電源 □一般商用電源 |
| キュービクル式 |  | □該当（ □消防庁告示適合 ） □非該当 |
| 設 置 室 | 構造 | 不燃区画［□有り □無し］ 壁［□耐火 □準耐火 □不燃 □その他］ 床［□耐火 □準耐火 □不燃 □その他］ 天井［□耐火 □準耐火 □不燃 □その他］ 開口部［□防火設備 □その他] ケーブル、配管の貫通処理（□不燃材料による処理 □その他） 換気（□自然換気 □機械換気 □ＦＤ付） |
|  | 内装 | 壁 ［□不燃材料 □不燃認定材料 □その他 □無し］ 天井［□不燃材料 □不燃認定材料 □その他 □無し］ |
| 熱源種別 |  | □灯油 □軽油 □重油 □その他の液体燃料（ ） □都市ガス □LPG □その他の気体燃料（ ） |
| 設備概要 |  | 製造会社（ ）機器型式（ ） 出力容量 ｋＶＡ×力率 = 条例出力 ｋＷ （燃料メインタンク ℓ+サービスタンク ℓ）÷燃料消費量 ℓ／ｈ＝運転可能時間 時間 外部燃料タンクから内燃機関までの距離 ｍ １日あたりの稼働予定時間 時間／日 ※１日あたりの燃料消費量の根拠資料を添付すること。 |
| 煙 突 排気筒等 |  | 排気温度(□２６０℃以下 □２６０℃を超える) 構造（□給排気筒 □ダクト □排気筒 □ＦＤ付） 排気方式（□機械 □自然） 貫通部構造(□めがね石 □金属以外の不燃材料 □その他) トップ構造［□多翼型 □Ｈ型 □陣笠 □ベンド □ストレート □エルボ４５° □エルボ９０° □ウォールトップ □その他( )］ |
| 耐震措置 |  | □アンカーボルト □溶接 □その他（ ） |
| 消火設備 |  | □消火器 □大型消火器 □不活性ガス消火設備(□固定式 □移動式) □ハロゲン化物消火設備(□固定式 □移動式) □粉末消火設備(□固定式 □移動式) □その他( ) |
| 備 考 |  |  |