様式第９号の４

蓄電池設備概要表

| 電 圧 |  | □１２Ｖ □２４Ｖ □４８Ｖ □９６Ｖ □１０８Ｖ □その他 Ｖ |
| --- | --- | --- |
| 工事種別 |  | □新設 □増設 □移設 □取替え □改造 □その他 |
| キュービクル式 |  | □該当（ □消防庁告示適合 ） □非該当 |
| 設置場所 |  | □ 階 □屋上 □屋外 |
| 非常電源 |  | □消防用設備の非常電源 □一般商用電源 |
| 設 置 室 | 構造 | 不燃区画［□有り □無し］ 壁［□耐火 □準耐火 □不燃 □その他］ 床［□耐火 □準耐火 □不燃 □その他］ 天井［□耐火 □準耐火 □不燃 □その他］ 開口部［□防火設備 □その他] ケーブル、配管の貫通処理（□不燃材料による処理 □その他） 換気（□自然換気 □機械換気 □ＦＤ付） |
|  | 内装 | 壁 ［□不燃材料 □不燃認定材料 □その他 □無し］ 天井［□不燃材料 □不燃認定材料 □その他 □無し］ |
| 設備概要 |  | 定格容量 Ａｈ × セル数 ＝ 条例出力 Ａｈ・セル 蓄電池種別 □ベント形 （□鉛 □アルカリ） □鉛シール型 （□触媒栓式 □陰極吸収型） □アルカリシール型 （□触媒栓式 □陰極吸収式） □リチウムイオン □その他の蓄電池 |
| 耐震措置 |  | □アンカーボルト □溶接 □その他（ ） |
| 消火設備 |  | □消火器 □大型消火器 □ハロゲン化物消火設備（□固定式 □移動式） □粉末消火設備（□固定式 □移動式）□二酸化炭素消火設備（□固定式 □移動式） □その他（ ） |
| 備考欄 |  |  |

※項目中□欄は、該当するものをﾚ印又は■でアンダーライン部分には該当する内容を記入すること。