## 少量危険物事前調査表
少 量 危 険 物 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 届 出 チェック 表
届 出 者 |  |  | 適 | 否
設 置 場 所
項 目
タ ン ク | ＊容量＝ ℓ (品名 ･指定数量 ℓ) １/２ □以上 □未満
＊タンク連結 □ 無 □ 有 (タンク間距離 ｍ＝１ｍ以上必要）
◎行政指導 ⇒ 連結基数 基 （市街地 □２基以内 ・ その他 □３基以内）
＊タンク本体 □ 市販 □ 制作（水張り検査済証写し □無 □有 ）
・通気管＝□有 ･引火防止網＝□有 ･液量装置＝□有
＊架台 □ 市販
＊固定 □ アンカー □溶接 □その他( )
＊基礎 □ 地震により転倒しない構造
＊配管 □ 埋設 □ サポート □ 二重管配管 □ ピット配管 □ その他
＊継目 □ 無＝溶接 □ 有＝点検ボックス
＊緩衝装置 □ 有
＊バルブ＝タンク直近に □ 有
保有空地 | □ 不要＝指定数量の１/２未満は必要なし
□ 必要＝指定数量の１/２以上は１ｍ以上 □ 緩和＝開口部のない防火構造の壁又は不燃材料の壁
防 油 堤 | □ 不要 指定数量の１/２未満
□ 必要 指定数量の１/２以上 ◎行政指導 □ 高さ３０cm以上 □ 容量１００％以上
＊ 構造＝□ 市販 □ その他( )
＊ 水抜きバルブ＝□ 有
消費器具 | □ ストーブ □ 温水ボイラー □ その他( )
＊工事施工書のとおり施行 □
オイル サーバー | □ 有 □ 無
＊工事施工書のとおり施行 □
＊設置内容＝ 階数 階 ・供給戸数 戸
標識･掲示板 | □ 標識板 □ 掲示板
消火設備 | ◎行政指導 □ 無 □ 有 ( 単位・ 本)
そ の 他
（特記事項）
付属設備 | □ 発電機 □ ボイラー □ 湯沸設備 □ その他( )
＊届出 □ 不要 □ 必要（一日の消費量が指定数量未満、指定数量の1/5以上）