変電設備概要表

| 設備種別 |  | □高圧変電 □特別高圧変電 □無人変電 |
| --- | --- | --- |
| 工事種別 |  | □新設 □増設 □移設 □取替え □改造 □その他 |
| 設置場所 |  | □ 階 □屋上 □屋外 |
| 機器種別 |  | □油入変電設備 □乾式変電設備 |
| 非常電源 |  | □消防用設備の非常電源 □一般商用電源 |
| 受電電圧 |  | □６，６００Ｖ □２２，０００Ｖ □６６，０００Ｖ □その他（ ）Ｖ |
| キュービクル式 |  | □該当（ □消防庁告示適合 ） □非該当 |
| 設 置 室 | 構造 | 不燃区画［□有り □無し］ 壁［□耐火 □準耐火 □不燃 □その他］ 床［□耐火 □準耐火 □不燃 □その他］ 天井［□耐火 □準耐火 □不燃 □その他］ 開口部［□防火設備 □その他] ケーブル、配管の貫通処理（□不燃材料による処理 □その他） 換気（□自然換気 □機械換気 □ＦＤ付） |
|  | 内装 | 壁 ［□不燃材料 □不燃認定材料 □その他 □無し］ 天井［□不燃材料 □不燃認定材料 □その他 □無し］ |
| 設備概要 |  | 主変圧器容量 ３Φ３Ｗ ｋＶＡ・３Φ３Ｗ ｋＶＡ・３Φ３Ｗ ｋＶＡ ３Φ３Ｗ ｋＶＡ・３Φ３Ｗ ｋＶＡ・３Φ３Ｗ ｋＶＡ １Φ３Ｗ ｋＶＡ・１Φ３Ｗ ｋＶＡ・１Φ３Ｗ ｋＶＡ 合計容量 係数 条例出力 ｋＶＡ ×（□０．８：□０．７５：□０．７）＝ ｋＷ 変圧器定格容量の合計（ｋＶＡ） 係数 ５００未満 ：０．８０ ５００以上１０００未満 ：０．７５ １０００以上 ：０．７０ 進相コンデンサ ３Φ３Ｗ ｋVar× 台 ３Φ３Ｗ ｋVar× 台 主遮断器 [□ＯＣＢ □ＶＣＢ □ＧＣＢ □ＭＣＢ □ＬＢＳ □その他（ ）] |
| 耐震措置 |  | □アンカーボルト □溶接 □その他（ ） |
| 消火設備 |  | □消火器 □大型消火器 □不活性ガス消火設備(□固定式 □移動式) □ハロゲン化物消火設備(□固定式 □移動式) □粉末消火設備(□固定式 □移動式) □その他( ) |
| 備 考 |  |  |

※ 項目中□欄は、該当するものをﾚ印又は■でアンダーライン部分には該当する内容を記入すること。