様式第９号

炉・温風暖房機・ヒートポンプ冷暖房機・ボイラー・乾燥設備・給湯湯沸設備概要表

| 設備種別 |  | □炉 □温風暖房機 □簡易ボイラー（□蒸気 □温水 □貫流） □ヒートポンプ冷暖房機 □乾燥設備 □給湯湯沸設備（真空式ボイラー等含む） |
| --- | --- | --- |
| 工事種別 |  | □新設 □増設 □移設 □取替え □改造 □その他 |
| 設置場所 |  | □ 階 □屋上 □屋外 |
| 設 置 室 | 構造 | 入力合計 □３５０ｋＷ未満 □３５０ｋＷ以上 |
|  |  | 不燃区画［□有り □無し］ 壁［□耐火 □準耐火 □不燃 □その他］ 床［□耐火 □準耐火 □不燃 □その他］ 天井［□耐火 □準耐火 □不燃 □その他］ 開口部［□防火設備 □その他] ケーブル、配管の貫通処理（□不燃材料による処理 □その他） 換気（□自然換気 □機械換気 □ＦＤ付） |
|  | 内装 | 壁 ［□不燃材料 □不燃認定材料 □その他 □無し］ 天井［□不燃材料 □不燃認定材料 □その他 □無し］ |
|  | 燃焼空気 | □自然吸気 給気口位置(床面から ｍ) □給気ファン 給気ファン位置(床面から ｍ) |
| 設備概要 |  | 製造社( ) 機器型式( ) 大きさ［奥行 ｍ×幅 ｍ×高さ ｍ] (据付面積 ㎡) |
| 熱源種別 |  | □電気 □都市ガス(□６Ｂ □１３Ａ) □LPG □まき □石炭 □灯油 □軽油 □重油 □その他( ) |
| 入 力 |  | ｋＷ |
| 安全装置 |  | □炎監視装置 □空だき防止装置 □自動温度調節装置 □過熱防止装置 □停電時安全装置 □自動ガス遮断装置 □耐震装置 [製造会社（ ）型式（ ）設置位置 □本体 □室内] |
| 燃料配管 |  | 材質(□鋼管 □銅管 □その他) 配管方法(□露出 □埋設 □隠ぺい) |
| 燃 料 タンク |  | □無し □屋外 □本体内蔵 □屋内…たき口までの距離( ｍ) メインタンク( ℓ) サービスタンク( ℓ) |
| 煙 突 排 気 筒 風 道等 |  | 排気温度(□２６０℃以下 □２６０℃を超える) 風道（□有 □無 □ＦＤ付） 構造（□給排気筒 □ダクト □排気筒 □ＦＤ付） 排気方式（□機械 □自然） 貫通部構造(□めがね石 □金属以外の不燃材料 □その他) トップ構造［□多翼型 □Ｈ型 □陣笠 □ベンド □ストレート □エルボ４５° □エルボ９０° □ウォールトップ □その他( )］ |
| 耐震措置 |  | 機器の固定方法 □アンカーボルト □溶接 □その他（ ） 機器の配管の接続方法 □溶接 □ねじ接続 |
| 消火設備 |  | □消火器 □大型消火器 □不活性ガス消火設備(□固定式 □移動式) □ハロゲン化物消火設備(□固定式 □移動式) □粉末消火設備(□固定式 □移動式) □その他( ) |
| 備 考 |  |  |

※項目中□欄は、該当するものをﾚ印又は■でアンダーライン部分には該当する内容を記入すること。