様式第6号(第12条関係)

その1(建築物用)

公共的施設誘導的基準整備計画表

| 整備項目 |  | 誘導的基準の内容 |  |  | 設計内容 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 出入口 のり のり |  |  |  |  |  |  |
| のり のり のり のり のり のり | (1) 建物出入口(直接地上に通じる出入口) | ア 内法幅90cm以上 |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | イ 内法幅120cm以上(1以上) |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | ウ 戸を設ける場合 |  |  |  |  |
|  |  |  | ・車いす使用者が円滑に開閉し通過可能な構造(アの出入口) |  | (開閉方式) | 合・否 |
|  |  |  | ・自動開閉(1以上のイの出入口) |  |  | 合・否 |
|  |  | エ 車いす使用者の通過の支障となる段がない |  |  | (最大段差) cm | 合・否 |
|  |  | オ 戸を設ける場合でガラスを使用するとき |  |  |  |  |
|  |  |  | ・安全な材質 |  | (ガラスの仕様) | 合・否 |
|  |  |  | ・全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突防止措置 |  | (講じた措置) | 合・否 |
|  | (2) 駐車場出入口(駐車場に通じる出入口) | ア 内法幅90cm以上 |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | イ 戸を設ける場合は、車いす使用者が円滑に開閉し通過可能な構造 |  |  | (開閉方式) | 合・否 |
|  |  | ウ 車いす使用者の通過の支障となる段がない |  |  | (最大段差) cm | 合・否 |
|  |  | エ 戸を設ける場合でガラスを使用するとき |  |  |  |  |
|  |  |  | ・安全な材質 |  | (ガラスの仕様) | 合・否 |
|  |  |  | ・全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突防止措置 |  | (講じた措置) | 合・否 |
|  | (3) 建物内出入口(不特定かつ多数の者の利用に供する各室の出入口) | ア 内法幅90cm以上 |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | イ 戸を設ける場合は、自動開閉又は車いす使用者が円滑に開閉し通過可能な構造で、開閉時に戸が廊下に突出しない構造 |  |  | (開閉方式) | 合・否 |
|  |  | ウ 車いす使用者の通過の支障となる段がない |  |  | (最大段差) cm | 合・否 |
|  |  | エ 戸を設ける場合でガラスを使用するとき |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ・安全な材質 | (ガラスの仕様) | 合・否 |
|  |  |  |  | ・全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突防止措置 | (講じた措置) | 合・否 |
| 2 廊下等 のり のり |  | ア 粗面又は滑りにくい材料仕上げ |  |  | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | イ 段を設ける場合は、3の階段の構造 |  |  |  | 合・否 |
| のり のり | (1) 1の建物出入口から1の建物内出入口までの廊下等 | ア 内法幅180cm以上(2人の車いす使用者がすれ違うことのできる部分を末端及び50m以内ごとに設置する場合は、140cm以上) |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | イ 高低差がある場合は、(4)の傾斜路及びその踊場又は特殊構造昇降機の設置 |  |  | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | ウ 1の出入口並びに4のエレベーター及び特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分が水平 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | エ 壁面には、突出物がない(やむを得ない場合は、視覚障害者の通行上支障とならない措置) |  |  | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | オ 利用する者の休憩の用に供するための設備の設置 |  |  | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | カ 必要に応じ、手すりの設置 |  |  |  | 合・否 |
|  | (2) 1の駐車場出入口から1の建物内出入口までの廊下等 | ア 内法幅180cm以上(2人の車いす使用者がすれ違うことのできる部分を末端及び50m以内ごとに設置する場合は、140cm以上 |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | イ 高低差がある場合は、(4)の傾斜路及びその踊場又は特殊構造昇降機の設置 |  |  | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | ウ 1の出入口並びに4のエレベーター及び特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分が水平 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | エ 壁面には、突出物がない(やむを得ない場合は、視覚障害者の通行上支障とならない措置) |  |  | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | オ 利用する者の休憩の用に供するための設備の設置 |  |  | (講じた措置) | 合・否 |
| のり こう のり こう のり のり げた |  | カ 必要に応じ、手すりの設置 |  |  |  | 合・否 |
|  | (3) 建物出入口から受付等までの廊下等 | 誘導用床材又は誘導用音声装置の設置等 |  |  | (講じた措置) | 合・否 |
|  | (4) 傾斜路及びその踊場 | ア 内法幅150cm以上(段併設の場合は、120cm以上) |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | イ 勾配1／12以下 |  |  | (勾配) | 合・否 |
|  |  | ウ 高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置 |  |  | (高さ) cm (踏幅) cm | 合・否 |
|  |  | エ 同一平面で交差し、又は接続する場合は、交差又は接続する部分に踏幅150cm以上の踊場の設置 |  |  | (踏幅) cm | 合・否 |
|  |  | オ 両側に手すりの設置 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | カ 粗面又は滑りにくい材料仕上げ |  |  | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | キ 踊場、周囲の廊下等と識別しやすい |  |  | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | ク 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場の部分に注意喚起用床材の敷設 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | ケ 5cm以上の側桁又は地覆の設置 |  |  | (寸法) cm | 合・否 |
| 3 階段 げた |  | ア 内法幅150cm以上 |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | イ けあげ寸法16cm以下 |  |  | (寸法) cm | 合・否 |
|  |  | ウ 踏面寸法30cm以上 |  |  | (寸法) cm | 合・否 |
|  |  | エ 両側に手すりの設置 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | オ 回り段を設けない |  |  |  | 合・否 |
|  |  | カ 粗面又は滑りにくい材料仕上げ |  |  | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | キ 段は、識別しやすく、かつ、つまずきにくい構造 |  |  | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | ク 階段の上端に近接する廊下等及び踊場の部分に注意喚起用床材の敷設 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | ケ 5cm以上の側桁又は地覆の設置 |  |  | (寸法) cm | 合・否 |
| 4 エレベーター |  |  |  |  |  |  |
| のり のり のり のり のり のり のり のり のり のり | (1) 1以上のエレベーター((3)の建築物を除く。) | ア 利用階に停止する次に定める構造のエレベーターの設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
|  |  | イ 主たる建物出入口若しくは駐車場出入口又は主たる廊下等に近接した位置に設置 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | ウ かごの床面積2.09m2以上 |  |  | (床面積) m2 | 合・否 |
|  |  | エ かごの奥行き(内法)135cm以上 |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | オ かごは、車いすの転回に支障のない形状 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | カ かご内に停止予定階及び現在位置の表示装置の設置 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | キ かご内に到着階及び戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | ク かご及び昇降路の出入口の内法幅90cm以上 |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | ケ かご内及び乗降ロビーに車いす用の制御装置の設置 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | コ かご内及び乗降ロビーの制御装置(ケを除く。)は、視覚障害者の円滑な操作が可能なもの |  |  |  | 合・否 |
|  |  | サ 乗降ロビーに制御装置の位置を知らせる注意喚起用床材の敷設 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | シ 乗降ロビーの幅及び奥行き内法180cm以上 |  |  | (幅) cm (奥行き) cm | 合・否 |
|  |  | ス 乗降ロビー等にかごの昇降方向を知らせる音声装置の設置 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | セ かご内に手すりの設置 |  |  |  | 合・否 |
|  | (2) その他のエレベーター((3)の建築物を除く。) | ア 利用階に停止する次に定める構造のエレベーターの設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
|  |  | イ かごの床面積2.09m2以上 |  |  | (床面積) m2 | 合・否 |
|  |  | ウ かごの奥行き(内法)135cm以上 |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | エ かごは、車いすの転回に支障のない形状 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | オ かご及び昇降路の出入口の内法幅90cm以上 |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | カ 乗降ロビーの幅及び奥行き内法180cm以上 |  |  | (幅) cm (奥行き) cm | 合・否 |
| のり のり のり のり のり | (3) 1以上のエレベーター(学校、共同住宅等に限る。) | ア 次に定める構造のエレベーターの設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
|  |  | イ かごの奥行き(内法)135cm以上 |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | ウ かご内に停止予定階及び現在位置の表示装置の設置 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | エ かご内に到着階及び戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | オ かご内及び乗降ロビーに車いす用の制御装置の設置 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | カ 乗降ロビー等にかごの昇降方向を知らせる音声装置の設置 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | キ かご内に手すりの設置 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | ク かご及び昇降路の出入口の内法幅80cm以上 |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | ケ かご内及び乗降ロビーの制御装置(オを除く。)は、視覚障害者の円滑な操作が可能なもの |  |  |  | 合・否 |
|  |  | コ 乗降ロビーの幅及び奥行き内法150cm以上 |  |  | (幅) cm (奥行き) cm | 合・否 |
|  |  | サ かご内に鏡の設置 |  |  |  | 合・否 |
| 5 便所 |  |  |  |  |  |  |
| のり のり | (1) 便所(車いす使用者用便房) | ア 階の便房の総数 (うち車いす使用者用便房の設置数) |  |  | 階(総数) (うち設置数) | 合・否 |
|  |  |  |  |  | 階(総数) (うち設置数) | 合・否 |
|  |  |  |  |  | 階(総数) (うち設置数) | 合・否 |
|  |  | イ 車いす使用者用便房及び便所の出入口の内法幅80cm以上 |  |  | (内法寸法) cm cm | 合・否合・否 |
|  |  | ウ 出入口に戸を設ける場合は、車いす使用者が円滑に開閉し通過可能な構造 |  |  | (開閉方式) | 合・否 |
|  |  | エ 車いす使用者用便房のない便所は、車いす使用者用便房のある便所に近接して設置(近接していない場合は、腰掛便座及び手すり付き便房の設置) |  |  | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | オ 車いす使用者用便房のある旨の表示 |  |  | (表示方法) | 合・否 |
|  |  | カ 段がない |  |  | (最大段差) cm | 合・否 |
|  |  | キ 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ |  |  | (仕上げ材) | 合・否 |
|  | (2) 男子用小便器 | 手すり付き床置式小便器の設置 |  |  | 階(設置数) | 合・否 |
|  |  |  |  |  | 階(設置数) | 合・否 |
|  |  |  |  |  | 階(設置数) | 合・否 |
| 6 駐車場 |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) 車いす使用者用駐車施設 | ア 全駐車台数 (うち車いす使用者用駐車施設の設置数) |  |  | (全駐車台数) (うち設置数) | 合・否 |
|  |  | イ 1の駐車場出入口に近い位置に設置 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | ウ 幅員350cm以上 |  |  | (幅員) cm | 合・否 |
|  |  | エ 車いす使用者用駐車施設である旨の表示 |  |  | (表示方法) | 合・否 |
|  | (2) 車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路 | ア 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ |  |  | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | イ 段を設ける場合は、3の階段の構造(クを除く。) |  |  |  | 合・否 |
|  |  | ウ 幅員180cm以上 |  |  | (幅員) cm | 合・否 |
|  |  | エ 高低差がある場合は、7の(4)の傾斜路及びその踊場又は特殊構造昇降機の設置 |  |  | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | オ 排水溝には、溝ぶたの設置 |  |  |  | 合・否 |
| 7 敷地内通路 |  | ア 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ |  |  | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | イ 段を設ける場合は、3の階段の構造(クを除く。) |  |  |  | 合・否 |
|  |  | ウ 排水溝には、溝ぶたの設置 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | エ 主たる出入口に接する部分に、屋根若しくはひさし又は消融雪装置の設置 |  |  | (講じた措置) | 合・否 |
|  | (1) 1の建物出入口から道等に至る敷地内通路 | ア 幅員180cm以上 |  |  | (幅員) cm | 合・否 |
|  |  | イ 高低差がある場合は、(4)の傾斜路及びその踊場又は特殊構造昇降機の設置 |  |  | (講じた措置) | 合・否 |
|  | (2) 1の建物出入口から | ア 幅員180cm以上 |  |  | (幅員) cm | 合・否 |
| こう こう げた | 車いす使用者用駐車施設に至る敷地内通路 | イ 高低差がある場合は、(4)の傾斜路及びその踊場又は特殊構造昇降機の設置 |  |  | (講じた措置) | 合・否 |
|  | (3) 建物出入口から道等に至る敷地内通路 | ア 誘導用床材又は誘導用音声装置の設置等 |  |  | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | イ 車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接する部分(踊場を含む。)に、注意喚起用床材の敷設 |  |  | (敷設箇所) | 合・否 |
|  | (4) 傾斜路及びその踊場 | ア 幅員150cm以上(段併設の場合は、120cm以上) |  |  | (幅員) cm | 合・否 |
|  |  | イ 勾配1／15以下(消融雪装置を設けていない場合は、1／20以下) |  |  | (勾配) (消融雪装置)有・無 | 合・否 |
|  |  | ウ 高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置 |  |  | (高さ) cm (踏幅) cm | 合・否 |
|  |  | エ 同一平面で交差し、又は接続する場合は、交差又は接続する部分に踏幅150cm以上の踊場の設置 |  |  | (踏幅) cm | 合・否 |
|  |  | オ 両側に手すりの設置 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | カ 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ |  |  | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | キ 踊場、周囲の通路等と識別しやすい |  |  | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | ク 5cm以上の側桁又は地覆の設置 |  |  | (寸法) cm | 合・否 |
| 8 エスカレーター |  | ア 乗降口に、移動手すりに連続した固定手すりの設置 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | イ 乗降口に、注意喚起用床材の敷設 |  |  |  | 合・否 |
| 9 洗面所(便所併設を含む。) |  | ア 次に定める構造の洗面所の設置 |  |  | 階(設置数) | 合・否 |
|  |  |  |  |  | 階(設置数) | 合・否 |
|  |  |  |  |  | 階(設置数) | 合・否 |
|  |  | イ 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ |  |  | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | ウ 車いす使用者が円滑に利用できる高さの洗面器の設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
|  |  | エ 手すり及び高齢者、障害者等の円滑な操作が可能な水栓器具付きの洗面器の設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
| 10 浴室等 のり のり |  | ア 次に定める構造の浴室等の設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
|  |  | イ 出入口の内法幅90cm以上 |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | ウ 出入口に戸を設ける場合は、高齢者、障害者等が円滑に開閉し通過可能な構造 |  |  | (開閉方式) | 合・否 |
|  |  | エ 出入口に高齢者、障害者等の通過の支障となる段がない |  |  | (最大段差) cm | 合・否 |
|  |  | オ 出入口に戸を設ける場合でガラスを使用するときは、安全な材質 |  |  | (ガラスの仕様) | 合・否 |
|  |  | カ 手すりの設置 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | キ 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ |  |  | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | ク 高齢者、障害者等の円滑な操作が可能な水栓器具の設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
| 11 シャワー室等 のり のり |  | ア 次に定める構造のシャワー室等の設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
|  |  | イ 出入口の内法幅90cm以上 |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | ウ 出入口に戸を設ける場合は、車いす使用者が円滑に開閉し通過可能な構造 |  |  | (開閉方式) | 合・否 |
|  |  | エ 出入口に、車いす使用者の通過の支障となる段がない |  |  | (最大段差) cm | 合・否 |
|  |  | オ 手すりの設置 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | カ 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ |  |  | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | キ 高齢者、障害者等の円滑な操作が可能な水栓器具の設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
| 12 客室 |  | ア 車いす使用者が円滑に利用できる床面積が確保され、かつ、手すりが設置された客室の設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
|  |  | イ 聴覚障害者が円滑に利用できる客室の設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
| 13 観覧席等 |  | ア 車いす使用者用席の設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
|  |  | イ 補聴装置の設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
| こう こう のり のり のり のり のり のり | (1) 車いす使用者用席に至る通路 | ア 車いす使用者の通行の支障となる段がない |  |  | (最大段差) cm | 合・否 |
|  |  | イ 高低差がある場合は、(2)の傾斜路及びその踊場の設置 |  |  | (講じた措置) | 合・否 |
|  | (2) 傾斜路及びその踊場 | ア 内法幅120cm以上(段併設の場合は、90cm以上) |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | イ 勾配1／12以下 |  |  | (勾配) | 合・否 |
|  |  | ウ 高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置 |  |  | (高さ) cm (踏幅) cm | 合・否 |
|  |  | エ 手すりの設置 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | オ 粗面又は滑りにくい材料仕上げ |  |  | (仕上げ材) | 合・否 |
|  | (3) 車いす使用者用席 | ア 床は、水平 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | イ 内法幅90cm以上 |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | ウ 奥行き120cm以上 |  |  | (奥行き) cm | 合・否 |
| 14 公衆電話所 |  | ア 出入口の内法幅90cm以上 |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | イ 出入口に戸を設ける場合は、車いす使用者が円滑に開閉し通過可能な構造 |  |  | (開閉方式) | 合・否 |
|  |  | ウ 出入口に車いす使用者の通過の支障となる段がない |  |  | (最大段差) cm | 合・否 |
|  |  | エ 車いす使用者が円滑に利用できる高さ及びその下部に空間のある電話台の設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
|  |  | オ 難聴者及び視覚障害者の円滑な利用が可能な電話機の設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
|  |  | カ 必要に応じ、公衆ファックスの設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
| 15 カウンター等 |  | 車いす使用者が円滑に利用できる高さのカウンター等の設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
| 16 案内標示 |  | ア 高さ及び文字の大きさその他の表示内容に配慮し、高齢者、障害者等が円滑に利用できる案内標示板の設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
|  |  | イ 必要に応じ、点字表示 |  |  |  | 合・否 |
|  |  | ウ 聴覚障害者等の円滑な利用が可能な設置 |  |  |  | 合・否 |
| 17 改札口等 |  | ア 次に定める構造の改札口等の設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
| のり のり |  | イ 内法幅90cm以上 |  |  | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | ウ 車いす使用者の通過の支障となる段がない |  |  | (最大段差) cm | 合・否 |
|  |  | エ 粗面又は滑りにくい材料仕上げ |  |  | (仕上げ材) | 合・否 |
| 18 券売機 |  | ア 車いす使用者が円滑に利用できる高さの券売機の設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
|  |  | イ 視覚障害者が円滑に利用できる券売機の設置 |  |  | (設置数) | 合・否 |
|  |  | ウ イの場合は、誘導用床材及び注意喚起用床材の敷設 |  |  |  | 合・否 |
| 19 授乳及びおむつ替えの場所 |  | 必要に応じ、授乳及びおむつ替えのできる場所の設置(ベビーベッド付設)及びその旨を表示 |  |  | (設置数) | 合・否 |

※記入欄

備考1　「設計内容」欄は、該当する整備項目について、必要な数値又は措置の内容等を記入してください。

2　「判定」欄及び※印欄は、記入しないでください。

その2(公共交通機関の施設用)

公共的施設誘導的基準整備計画表

| 整備項目 のり のり |  | 誘導的基準の内容 | 設計内容 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 改札口 |  | ア 内法幅90cm以上 | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | イ 車いす使用者の通過の支障となる段がない | (最大段差) cm | 合・否 |
|  |  | ウ 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) | 合・否 |
| 2 乗降場 |  | ア 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | イ 縁端に、ホームドア、さく、注意喚起用床材の敷設 |  | 合・否 |
|  |  | ウ 両端に、注意喚起用床材の敷設 |  | 合・否 |
|  |  | エ 両端に、転落防止のさくの設置 |  | 合・否 |
| 3 通路 のり のり のり のり |  | ア 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | イ 段を設ける場合は、(1)の階段の構造 |  | 合・否 |
|  |  | ウ 内法幅180cm以上(2人の車いす使用者がすれ違うことのできる部分を末端及び50m以内ごとに設置する場合は、140cm以上) | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | エ 誘導用床材及び注意喚起用床材又は音声誘導装置の敷設 |  | 合・否 |
|  |  | オ 傾斜路の場合は、(2)の傾斜路構造 |  | 合・否 |
|  |  | カ 移動円滑化経路の設置 |  | 合・否 |
| げた | (1) 階段 | ア 内法幅150cm以上 | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | イ けあげ寸法16cm以下 | (寸法) cm | 合・否 |
|  |  | ウ 踏面寸法30cm以上 | (寸法) cm | 合・否 |
|  |  | エ 両側に手すりの設置 |  | 合・否 |
|  |  | オ 回り段を設けない |  | 合・否 |
|  |  | カ 段は、識別しやすく、かつ、つまずきにくい構造 | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | キ 5cm以上の側桁又は地覆の設置 | (寸法) cm | 合・否 |
| げた | (2) 傾斜路 | ア 両側に手すりの設置 |  | 合・否 |
|  |  | イ 5cm以上の側桁又は地覆の設置 | (寸法) cm | 合・否 |
| 4 階段 げた |  | ア 両側に手すりの設置 |  | 合・否 |
|  |  | イ 手すりの端部付近に点字のはり付け |  | 合・否 |
|  |  | ウ 回り段を設けない |  | 合・否 |
|  |  | エ 粗面又は滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | オ 段は、識別しやすく、かつ、つまずきにくい構造 | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | カ 階段の上端及び下端に近接する通路並びに踊り場の部分に注意喚起用床材の敷設 |  | 合・否 |
|  |  | キ 5cm以上の側桁又は地覆の設置 | (寸法) cm | 合・否 |
| 5 便所 |  | ア 出入口付近に男女の区別及び構造を示す点字案内板の設置 |  | 合・否 |
|  |  | イ 移動円滑化経路との間の通路は、移動円滑化経路と同等の構造 |  | 合・否 |
| のり のり | (1) 車いす使用者用便房のある便所 | ア 階の便房の総数 (車いす使用者用便房の設置) | 階(総数) (うち設置数) | 合・否 |
|  |  |  | 階(総数) (うち設置数) | 合・否 |
|  |  |  | 階(総数) (うち設置数) | 合・否 |
|  |  | イ 車いす使用者用便房及び便所の出入口の内法幅80cm以上 | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | ウ 出入口に戸を設ける場合は、車いす使用者が円滑に開閉し通過可能な構造 | (開閉方式) | 合・否 |
|  |  | エ 車いす使用者用便房のない便所は、車いす使用者用便房のある便所に近接して設置(近接していない場合は、腰掛便座及び手すり付き便房の設置) | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | オ 出入口に車いす使用者用便房の表示 | (表示方法) | 合・否 |
|  |  | カ 段がない | (最大段差) cm | 合・否 |
|  |  | キ 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | ク 高齢者、障害者等の円滑な操作が可能な水洗器具の設置 |  | 合・否 |
|  | (2) 男子用小便器用 | 手すり付き床置式小便器の設置 | 階(総数) | 合・否 |
|  |  |  | 階(総数) | 合・否 |
|  |  |  | 階(総数) | 合・否 |
| 6 カウンター等 |  | 車いす使用者が円滑に利用できるカウンター等の設置 | (設置数) | 合・否 |
| 7 案内設備 |  | ア 運行情報に関する文字表示及び音声設備の設置 | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | イ 昇降機、便所又は乗車券等販売所付近に標識の設置 | (設置数) | 合・否 |
|  | (1) 公共用通路に直接通じる出入口付近 | ア 昇降機、便所又は乗車券等販売所の配置を表示した案内設備の設置 | (設置数) | 合・否 |
|  |  | イ 施設の構造及び昇降機、便所又は乗車券等販売所の配置を示す点字案内板の設置 | (設置数) | 合・否 |
| 8 乗車券等販売所等 のり のり |  | ア 出入口を設ける場合は、(1)の出入口の構造 |  | 合・否 |
|  |  | イ 移動円滑化経路との間の通路は、移動円滑化経路と同等の構造 |  | 合・否 |
|  | (1) 出入口 | ア 内法幅80cm以上 | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | イ 戸を設ける場合は、高齢者、障害者等が容易に開閉し通過可能な構造 | (開閉方式) | 合・否 |
|  |  | ウ 車いす使用者の通行の支障となる段がない | (最大段差) cm | 合・否 |
| 9 券売機 |  | 高齢者、障害者等が円滑に利用できる券売機の設置 | (設置数) | 合・否 |
| 10 休憩設備 |  | 高齢者、障害者等休憩設備の設置 | (設置数) | 合・否 |

※記入欄

備考1　「設計内容」欄は、該当する整備項目について、必要な数値又は措置の内容等を記入してください。

2　「判定」欄及び※印欄は、記入しないでください。

3　1から10までに掲げる整備項目以外の部分がある場合は、建築物用の公共的施設誘導的基準整備計画表の該当部分に記入してください。

その3(道路用)

公共的施設誘導的基準整備計画表

| 整備項目 | 誘導的基準の内容 | 設計内容 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 歩道 こう こう | ア 有効幅員300cm以上 | (有効幅員) cm | 合・否 |
|  | イ 平坦性の確保 |  | 合・否 |
|  | ウ 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) | 合・否 |
|  | エ 排水溝には、溝ぶたの設置 |  | 合・否 |
|  | オ 歩道の巻込部、横断歩道に接する部分及び横断歩道が中央分離帯を横切る部分の段差のすりつけ勾配1／12以下 | (すりつけ勾配) | 合・否 |
|  | カ 視覚障害者の円滑な通行を確保する上で必要な部分に誘導用床材の敷設 |  | 合・否 |
|  | キ 歩道の巻込部、横断歩道に接する部分、立体横断施設及び地下歩道の昇降口等で視覚障害者の通行の安全を確保する上で必要な部分に、注意喚起用床材の敷設 |  | 合・否 |
| 2 立体横断施設 | ア 階段には、回り段を設けない |  | 合・否 |
|  | イ 階段並びに傾斜路及びその踊場の両側に、手すりの設置 |  | 合・否 |
|  | ウ 手すりは、冬期間の利用に配慮した材質 |  | 合・否 |
|  | エ 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) | 合・否 |
|  | オ 段は、識別しやすく、かつ、つまずきにくい構造 | (講じた措置) | 合・否 |
|  | カ 必要に応じ、屋根又は消融雪装置の設置 |  | 合・否 |
| 3 案内標示 | ア 高さ及び文字の大きさその他の表示内容に配慮し、高齢者、障害者等が円滑に利用できる案内標示板の設置 | (設置数) | 合・否 |
|  | イ 必要に応じ、点字表示 |  | 合・否 |

※記入欄

備考1　「設計内容」欄は、該当する整備項目について、必要な数値又は措置の内容等を記入してください。

2　「判定」欄及び※印欄は、記入しないでください。

その4(公園用)

公共的施設誘導的基準整備計画表

| 整備項目 |  | 誘導的基準の内容 | 設計内容 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 出入口 |  | ア 幅員180cm以上(車止めさくを設ける場合はさくまでの間隔90cm以上) | (幅員) cm(さくまでの間隔) cm | 合・否合・否 |
|  |  | イ 車いす使用者の通過の支障となる段がない | (最大段差) cm | 合・否 |
|  |  | ウ 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) | 合・否 |
| 2 園路 |  | ア 幅員180cm以上 | (幅員) cm | 合・否 |
|  |  | イ 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | ウ 高低差がある場合は、(1)の傾斜路及びその踊場又は特殊構造昇降機の設置 | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | エ 排水溝には、溝ぶたの設置 |  | 合・否 |
|  |  | オ 視覚障害者の円滑な通行を確保する上で必要な部分に誘導用床材及び注意喚起用床材の敷設 |  | 合・否 |
|  |  | カ 必要に応じ、手すりの設置 |  | 合・否 |
| こう こう げた | (1) 傾斜路及びその踊場 | ア 幅員150cm以上(段併設の場合は、120cm以上) | (幅員) cm | 合・否 |
|  |  | イ 勾配1／12以下 | (勾配) | 合・否 |
|  |  | ウ 高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置 | (高さ) cm (踏幅) cm | 合・否 |
|  |  | エ 同一平面で交差し、又は接続する場合は、交差又は接続する部分に踏幅150cm以上の踊場の設置 | (踏幅) cm | 合・否 |
|  |  | オ 両側に手すりの設置 |  | 合・否 |
|  |  | カ 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | キ 踊場、周囲の園路等と識別しやすい | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | ク 5cm以上の側桁又は地覆の設置 | (寸法) cm | 合・否 |
| 3 階段 |  | ア 両側に手すりの設置 |  | 合・否 |
|  |  | イ 回り段を設けない |  | 合・否 |
|  |  | ウ 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | エ 段は、識別しやすく、かつ、つまずきにくい構造 | (講じた措置) | 合・否 |
| 4 駐車場 |  |  |  | 合・否 |
| のり のり | (1) 車いす使用者用駐車施設 | ア 全駐車台数 (うち車いす使用者用駐車施設の設置数) | (全駐車台数) (うち設置数) | 合・否 |
|  |  | イ 出入口に近い位置に設置 |  | 合・否 |
|  |  | ウ 幅員350cm以上 | (幅員) cm | 合・否 |
|  |  | エ 車いす使用者用駐車施設である旨の表示 | (表示方法) | 合・否 |
|  | (2) 車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路 | ア 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | イ 段を設ける場合は、3の階段の構造 |  | 合・否 |
|  |  | ウ 幅員180cm以上 | (幅員) cm | 合・否 |
|  |  | エ 高低差がある場合は、2の(1)の傾斜路及びその踊場又は特殊構造昇降機の設置 | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | オ 排水溝には、溝ぶたの設置 |  | 合・否 |
| 5 改札口 |  | ア 内法幅90cm以上 | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | イ 車いす使用者の通過の支障となる段がない | (最大段差) cm | 合・否 |
|  |  | ウ 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) | 合・否 |
| 6 券売機 |  | ア 車いす使用者が円滑に利用できる高さの券売機の設置 | (設置数) | 合・否 |
|  |  | イ 視覚障害者が円滑に利用できる券売機の設置 | (設置数) | 合・否 |
|  |  | ウ イの場合は、誘導用床材及び注意喚起用床材の敷設 |  | 合・否 |
| 7 ベンチ等 |  | 必要に応じ、高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造のベンチ等の設置 | (設置数) | 合・否 |
| 8 案内標示 |  | ア 高さ及び文字の大きさその他の表示内容に配慮し、高齢者、障害者等が円滑に利用できる案内標示板の設置 | (設置数) | 合・否 |
|  |  | イ 必要に応じ、点字表示 |  | 合・否 |
|  |  | ウ 出入口付近のほか、園内の要所に設置 |  | 合・否 |

※記入欄

備考1　「設計内容」欄は、該当する整備項目について、必要な数値又は措置の内容等を記入してください。

2　「判定」欄及び※印欄は、記入しないでください。

その5(路外駐車場用)

公共的施設誘導的基準整備計画表

| 整備項目 |  | 誘導的基準の内容 | 設計内容 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 駐車場 |  |  |  |  |
| のり のり こう こう げた | (1) 車いす使用者用駐車施設 | ア 全駐車台数 (うち車いす使用者用駐車施設の設置数) | (全駐車台数) (うち設置数) | 合・否 |
|  |  | イ 出入口に近い位置に設置 |  | 合・否 |
|  |  | ウ 幅員350cm以上 | (幅員) cm | 合・否 |
|  |  | エ 車いす使用者用駐車施設である旨の表示 | (表示方法) | 合・否 |
|  | (2) 車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路 | ア 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | イ 段を設ける場合は、(3)の階段の構造 |  | 合・否 |
|  |  | ウ 幅員180cm以上 | (幅員) cm | 合・否 |
|  |  | エ 高低差がある場合は、(4)の傾斜路及びその踊場又は特殊構造昇降機の設置 | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | オ 排水溝には、溝ぶたの設置 |  | 合・否 |
|  | (3) 階段 | ア 内法幅150cm以上 | (内法寸法) cm | 合・否 |
|  |  | イ けあげ寸法16cm以下 | (寸法) cm | 合・否 |
|  |  | ウ 踏面寸法30cm以上 | (寸法) cm | 合・否 |
|  |  | エ 両側に手すりの設置 |  | 合・否 |
|  |  | オ 回り段を設けない |  | 合・否 |
|  |  | カ 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | キ 段は、識別しやすく、かつ、つまずきにくい構造 | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | ク 5cm以上の側桁又は地覆の設置 | (寸法) cm | 合・否 |
|  | (4) 傾斜路及びその踊場 | ア 幅員150cm以上(段併設の場合は、120cm以上) | (幅員) cm | 合・否 |
|  |  | イ 勾配1／15以下(消融雪装置を設けていない場合は、1／20以下) | (勾配) (消融雪装置)有・無 | 合・否 |
|  |  | ウ 高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置 | (高さ) cm (踏幅) cm | 合・否 |
| げた |  | エ 同一平面で交差し、又は接続する場合は、交差又は接続する部分に踏幅150cm以上の踊場の設置 | (幅員) cm | 合・否 |
|  |  | オ 両側に手すりの設置 |  | 合・否 |
|  |  | カ 粗面又はぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) | 合・否 |
|  |  | キ 踊場、周囲の通路等と識別しやすい | (講じた措置) | 合・否 |
|  |  | ク 5cm以上の側桁又は地覆の設置 | (寸法) cm | 合・否 |

※記入欄

備考1　「設計内容」欄は、該当する整備項目について、必要な数値又は措置の内容等を記入してください。

2　「判定」欄及び※印欄は、記入しないでください。