## 計算シート
（参考資料） 様式第１８号（第１１条関係）
エコキュート再エネ電力チェックシート
再エネ電力の種類を選択してください
再エネの種類 |  | （プルダウン）
①再エネ電力メニュー
再エネ電力メニュー
電力会社
メニュー名
※ 契約書類の写しを添付してください。
補助事業の要件を満たしていません
②太陽光発電
太陽光発電
パネル出力 |  |  | kW
パワコン出力 |  |  | kW
年間発電量 | 0 |  | kWh | （自動）
※ 年間発電量は（各出力の小さい値）×1000で計算しています。
エコキュート
年間使用電力量 |  |  | kWh
※ 様式第４号【省CO2計算シート】の年間燃料消費量の項目を記入ください。
補助事業の要件を満たしていません

## 詳細試算 (hidden)
■ エネルギー使用想定
|  |  | 各種換算係数 | [5 empty] | 機器給湯効率 |  |  | 給湯負荷 JISc9220:2018 | [5 empty] | 2～3人 |  | 4～5人
|  |  |  | 発熱量 |  | CO2排出係数 |  |  | 更新前 | #REF! |  |  | 2～3人 | 4～5人 | 採用値 |  |  | 給湯 | 保温 | 給湯 | 保温
|  |  | 灯油 | 36.7 | MJ/Ⅼ | 2.49 | kg-CO2/L |  | 更新後 | #REF! |  | 中間期 | 27.799 | 46.553 | 46.553 | MJ/日 | 中間期 | 26.515 | 1.284 | 43.473 | 3.08
|  |  | プロパンガス | 100.46 | MJ/㎥ | 5.89 | kg-CO2/㎥ |  |  |  |  | 夏期 | 19.221 | 32.103 | 32.103 | MJ/日 | 夏期 | 18.445 | 0.776 | 30.242 | 1.861
|  |  | 都市ガス | 45 | MJ/㎥ | 2.29 | kg-CO2/kWh |  |  |  |  | 冬期 | 37.471 | 62.714 | 62.714 | MJ/日 | 冬期 | 35.737 | 1.734 | 58.594 | 4.12
|  |  | 電力 | 3.6 | MJ/kWh | 0.535 | kg-CO3/kWh
■給湯負荷 |  |  |  | ※プロパン、都市ガスは高位発熱量
|  | 計算式 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
A | 日数 |  | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
B | 月間給湯負荷 | 給湯負荷採用値×A | MJ | 1396.59 | 1443.143 | 963.09 | 995.193 | 995.193 | 963.09 | 1443.143 | 1396.59 | 1944.134 | 1944.134 | 1755.992 | 1944.134 | 17184
更新前
0
|  | 計算式 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
C | 燃料使用量 ※１ | B÷機器効率÷発熱量 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
D | CO2排出量 ※２ | Ｃ×CO₂排出係数 | kg | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
更新後
0
|  | 計算式 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
E | 消費電力量 | Ｂ÷機器効率÷発熱量 | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
F | CO2排出量（電力） | Ｅ×CO₂排出係数 | kg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
中間期
夏期
中間期
冬期
※１ 燃料使用量 = 給湯負荷 ÷ 給湯効率 ÷ 発熱量
※２ ＣＯ₂排出量 = 燃料使用量 × ＣＯ₂排出係数
上と同じ要領で計算する。

## テーブル (hidden)
再エネ電力の種類 | 給湯機の種類
①再エネ電力メニュー | 電気温水器
②太陽光発電 | エコキュート
ガス給湯器(ＬＰガス)
ガス給湯器(都市ガス)
灯油給湯器